## Лист1
№ пп | Категория | Принявший орган | Вид документа | Шифр документа | Наименование документа | Дата сверки | Результаты сверки с официальным источником информации | Примечания
1 | Регламент | Верховный Совет РФ | Закон РФ | № 2300-1 | О защите прав потребителей (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с изменениями на 31 июля 2020 года) | 2024-06-26 | Действующий
2 | Регламент | Государственная Дума | Федеральный закон | 181-ФЗ | О социальной защите инвалидов в Российской Федерации | 2024-06-26 | Действующий
3 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | 3-ФЗ | «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 | 2024-06-26 | Действующий
4 | Персонал | Государственная Дума | Федеральный закон | ФЗ от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ | О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 января 2017 года) | 2024-06-26 | Действующий
5 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | 52-ФЗ | О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями на 26 июля 2019 года) от 30/03/1999 | 2024-06-26 | Действующий
6 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | 197-ФЗ | «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30/12/2001 | 2024-06-26 | Действующий | В настоящий документ вносятся изменения на основании Федерального закона от 22.04.2024 N 91-ФЗ с 1 сентября 2024 года.
7 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | 184-ФЗ | Федеральный закон от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании» | 2024-06-26 | Действующий | В настоящий документ вносятся изменения на основании: Федерального закона от 21.11.2022 N 453-ФЗ с 1 сентября 2024 года; Федерального закона от 25.12.2023 N 651-ФЗ с 1 марта 2025 года.
8 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | 190-ФЗ | Федеральный закон от 30.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» | 2024-06-26 | Действующий
9 | Персонал | Государственная Дума | Федеральный закон | 152-ФЗ | О персональных данных | 2024-06-26 | Действующий
10 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | 102-ФЗ | Федеральный закон от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства средств измерений» | 2024-06-26 | Действующий | В настоящий документ вносятся изменения на основании Федерального закона от 14.02.2024 N 18-ФЗ с 1 марта 2025 года, с 1 января 2026 года.
11 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | № 61-ФЗ | Федеральный закон от 12.04.2010 г. «Об обращении лекарственных средств» (с изменениями на 3 апреля 2020 года) | 2024-06-26 | Действующий
12 | Регламент | Государственная Дума | Федеральный закон | 326-ФЗ | Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации | 2024-06-26 | Действующий
13 |  | Государственная Дума | Федеральный закон | 99-ФЗ | Федеральный закон от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» | 2024-06-26 | Действующий
14 | Регламент | Государственная Дума | Федеральный закон | 323-ФЗ | Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации | 2024-06-26 | Действующий
15 | Персонал | Государственная Дума | Федеральный закон | 426-ФЗ | О специальной оценке условий труда | 2024-06-26 | Действующий
16 |  | Правительство РФ | Постановление Правительства РФ | 93 | от 28.01.1997 г. «О порядке разработки радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий (с изменениями на 10 июля 2014 года) | 2024-06-26 | Действующий
17 |  | Правительство РФ | Постановление Правительства РФ | 718 | Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 г. «О порядке создания единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан» | 2024-06-26 | Действующий
18 | Персонал | Правительство РФ | Постановление | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 февраля 2003 года N 101 | О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) специальности (с изменениями на 24 декабря 2014 года) | 2024-06-26 | Действующий
21 | Регламент | Правительство РФ | Постановление | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 апреля 2018 года N 447 | Об утверждении Правил взаимодействия иных информационных систем, предназначенных для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг, с информационными системами в сфере здравоохранения и медицинскими организациями (с изменениями на 21 августа 2020 года) | 2024-06-26 | Действующий
22 |  | Минздрав России | Приказ | Приказ №377 | от 13 ноября 1996 Об утверждении Инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 2024-06-26 | Действующий | На основании приказа Минздравсоцразвития России от 27.12.2011 N 1198н (регистрацию в Минюсте России не проходил) настоящий документ признан утратившим силу. Также применяется документ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств"
23 | Регламент | Правительство Москвы | Постановление | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2018 года N 1703-ПП | О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (с изменениями на 27 августа 2019 года) | 2024-06-26 | Действующий
24 | ЛТ/ЛД/Регламент | РПН | СанПиН | СанПиН 2.6.1.1192-03 | Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований | 2024-06-26 | Действующий
25 | ЛТ/ЛД/ЗРИ/РФП/ГР | РПН | СанПиН | СанПиН 2.6.1.2523-09 | Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009 | 2024-06-26 | Действующий
26 | ЛТ/ЛД/ЗРИ/РФП | РПН | СанПиН | СанПиН 2.6.1.2891-11 | Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения | 2024-06-26 | Действующий
27 |  | РПН | СанПиН | СанПиН 2.6.1.3288-15 | Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при подготовке и проведении позитронной эмиссионной томографии | 2024-06-26 | Действующий
28 | ЛТ/ЛД/ЗРИ/РФП | РПН | СП | СП 1.1.1058-01 | Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | 2024-06-26 | Действующий
29 | ЛТ/ЛД/ЗРИ/РФП/ГР/ГТАВ/Регламент | РПН | СП | СП 2.6.1.2612-10 | Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) | 2024-06-26 | Действующий
30 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р 2.601-2019 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы | 2024-06-26 | Действующий
31 |  | Минздрав России | Приказ | Приказ № 360 | от 14.09.2001 г.«Об утверждении перечня лучевых методов исследования» | 2024-06-26 | Действующий
32 |  | Минздрав России | Приказ | Технический паспорт | от 02.08.2002 «Технический паспорт на рентгеновский диагностический кабинет» | 2024-06-26 | Действующий
33 |  | Минздрав России | Письмо | № 293-22/233 | от 27.10.2003 г. О введении в действие Методических рекомендаций "Техническое обслуживание медицинской техники" | 2024-06-26 | Действующий
35 |  | Минздравсоцразвития России | Приказ | № 366н | от 16.04.2012 г. «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» | 2024-06-26 | Действующий
36 | Регламент | Минздравсоцразвития России | Приказ | ПРИКАЗ от 5 мая 2012 года N 502н | Об утверждении порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации | 2024-06-26 | Действующий
37 | Персонал | Минздрав России | Приказ | ПРИКАЗ от 3 августа 2012 года N 66н | Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях | 2024-06-26 | Действующий
38 |  | Минздрав России | Приказ | № 909н | от 12.11.2012 г. «Об утверждении порядка медицинской помощи детям по профилю «Анестезиология – реаниматология» | 2024-06-26 | Действующий
39 |  | Минздрав России | Приказ | № 919н | от 15.11.2012 г. «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «Анестезиология и реаниматология | 2024-06-26 | Действующий
40 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р 2.601-2019 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы | 2024-06-26 | Действующий
41 | Регламент | Минздрав России | Приказ | ПРИКАЗ от 30 декабря 2014 года N 956н | Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 2024-06-26 | Действующий
43 | Персонал | Минздрав России | Приказ | ПРИКАЗ от 10 февраля 2016 г. N 83н | Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием | 2024-06-26 | Действующий
44 | Регламент | Минздрав России | Приказ | ПРИКАЗ от 13 октября 2017 года N 804н | Об утверждении номенклатуры медицинских услуг | 2024-06-26 | Действующий
45 | Регламент | Минздрав России | Приказ | ПРИКАЗ от 30 ноября 2017 года N 965н | Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий | 2024-06-26 | Действующий
46 | Регламент | Минздрав России | Приказ | ПРИКАЗ от 4 мая 2018 года N 201н | Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, в отношении которых проводится независимая оценка | 2024-06-26 | Действующий
47 | Регламент | Минздрав России | Приказ | ПРИКАЗ от 28 февраля 2019 года N 108н | Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования | 2024-06-26 | Действующий
50 |  | Минэкономразвития России | Приказ | №141 | от 30.04.2009 г. «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» | 2024-06-26 | Действующий
51 |  | РПН | Приказ | №224 | от 19.07.2007 г. «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» | 2024-06-26 | Действующий
52 |  | РЗД | Приказ | № 1071 | от 15.02.2017 г. Об утверждении Порядка осуществления фармаконадзора | 2024-06-26 | Действующий
54 | Персонал | Минтруд России | Приказ | ПРИКАЗ от 24 января 2014 года N 33н | Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению | 2024-06-26 | Действующий
55 | Персонал | Минтруд России | Приказ | ПРИКАЗ от 19 марта 2019 года N 160н | Об утверждении профессионального стандарта "Врач-рентгенолог" | 2024-06-26 | Действующий
56 |  | Минобрнауки России | Приказ | №499 | от 01.07.2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» | 2024-06-26 | Действующий
57 |  | ДЗМ | Приказ | №140 | от 24.03.2003 г. «О техническом паспорте на рентгеновский диагностический кабинет» | 2024-06-26 | Действующий
58 |  | ДЗМ | Приказ | № 587 | 06.07.2016 г. «О системе мониторинга использования медицинского оборудования для лучевой и ультразвуковой диагностики в медицинских организациях государственной системы города Москвы» | 2024-06-26
60 |  | ДЗМ | Приказ | № 183 | от 15.03.2018 «Об утверждении регламента организации оказания медицинской помощи по профилям «Рентгенология» и «Радиология» с применением телемедицинских технологий» | 2024-06-26 | Действующий
61 | ЛТ/ЛД/ЗРИ/РФП | РПН | МУ | МУ 2.6.1.3015-12 | "Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций" (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом РФ 19 апреля 2012 г.) | 2024-06-26 | Действующий
62 | Персонал/ Регламент |  | Предложения | Рекомендации по контролю качества_стационаре | Предложения (Практические рекомендации) по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (Стационаре), разработанные в ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, 2015 г | 2024-06-26 | Действующий
63 | Персонал/ Регламент |  | Предложения | Рекомендации по контролю качества_поликлинике | Предложения (Практические рекомендации) по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации (Поликлинике), разработанные в ФГБУ «ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора, 2017 г | 2024-06-26 | Действующий | Действующая редакция https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?from=283845-0&req=doc&rnd=06jNQ&base=LAW&n=467297#YJguFHUJZAmWt44U
64 |  | МЗ | МР | Методические рекомендации | Методические рекомендации по обеспечению функциональных возможностей медицинских информационных систем медицинских организаций (МИС МО) (утв. Министерством здравоохранения РФ 1 февраля 2016 г.) | 2024-06-26 | Действующий
65 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №12 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 03.04.2017 г. №12 «Руководство для лаборантов для выполнения протоколов исследований на компьютерном томографе» | 2024-06-26
66 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №27 | Методические рекомендации ГБУЗ НПЦМР ДЗМ от 2014 г. №27 «По архивации медицинских диагностических изображений» | 2024-06-26
67 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №21 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 25.08.2016 г. №21 «Шаблоны протоколов описания исследований по специальности «Рентгенология» Магнито-резонансная томография» | 2024-06-26
68 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №39а | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 29.09.2017 г. №39а «Рекомендации по проведению и описанию исследований ПЭТ/КТ с 18F фтордезоксиглюкозой, проводимых за счет средств МГФОМС в рамках территориальной программы города Москвы» | 2024-06-26
69 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №53 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 18.10.2017 г.№53 «Методические рекомендации по разработке инструкций по охране труда для персонала кабинета (отделения) магнитно-резонансной томографии» | 2024-06-26
70 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №43 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 15.05.2018 г. № 43 «Информативность методов лучевой диагностики при различных патологических состояниях организма. Раздел 4. Диагностика патологических состояний и заболеваний центральной нервной системы» | 2024-06-26
71 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №45 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 15.05.2018 г. №45 «Регламент работы отделений (кабинетов) КТ и МРТ» | 2024-06-26
72 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №59 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 13.06.2018 г. №59 «Информативность методов лучевой диагностики при различных патологических состояниях организма. Раздел 2. Диагностика патологических состояний и заболеваний желудочно-кишечного тракта» | 2024-06-26
73 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №60 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 13.06.2018 г. №60 «Информативность методов лучевой диагностики при различных патологических состояниях организма. Раздел 3. Диагностика патологических состояний и заболеваний опорно-двигательного аппарата» | 2024-06-26
74 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №67 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 16.07.2018 г. №67 «Телемедицинские технологии (телерадиология) в службе лучевой Диагностики» | 2024-06-26
75 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №68 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 16.07.2018 г. №68 «Информативность методов лучевой диагностики при различных патологических состояниях организма. Раздел 8. Лучевая диагностика травм, заболеваний и других патологических состояний у детей» | 2024-06-26
76 |  | ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» | МР | №69 | Методические рекомендации ГБУЗ «НПЦМР ДЗМ» от 16.07.2018 г. №69 «Информативность методов лучевой диагностики при различных патологических состояниях организма. Раздел 9. Диагностика патологических состояний мочеполовой системы» | 2024-06-26
77 |  | РПН | СанПиН | СанПиН 2.6.1.2573-10; | Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ | 2024-06-26 | Действующий
78 |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | СП | СП 158.13330.2014 | Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2) | 2024-06-26 | Действующий
80 |  | РПН | МУ | МУ 2.6.1.2944-11 | Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований | 2024-06-26 | Действующий | К МУ 2.6.1.2944-11 приняты Изменения МУ 2.6.1.3584-19. от 30.10.2019
81 | ЗРИ/ГТАВ | РПН | МУ | МУ 2.6.1.2135-06 | от 08 ноября 2006 Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при лучевой терапии закрытыми радионуклидными источниками | 2024-06-26 | Действующий
82 | ЛТ/ ЛД/РФП/ГР | Росстандарт | ГОСТ | ГОСТ 8.638-2013 | Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение радиационного контроля. Основные положения | 2024-06-26 | Действующий
83 |  | РПН | МР | МР 0100/12883-07-34 | Определение радиационного выхода рентгеновских излучателей медицинских рентгенодиагностических аппаратов | 2024-06-26 | Действующий
84 |  | РПН | Руководство | Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 | Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковое исследования | 2024-06-26 | Действующий
85 |  | ДЗМ | МР | №17 | «Методика контроля параметров и характеристик магнитно-резонансных томографов в условиях эксплуатации», утвержденная Департаментом здравоохранения города Москвы 10.09.2011 г. | 2024-06-26 | Действующий
86 |  | ДЗМ | МР | №31 | «Методика контроля параметров и характеристик магнитно-резонансных томографов для проведения исследования конечностей», утвержденная Департаментом здравоохранения города Москвы 14.08.2014 г. | 2024-06-26 | Действующий
87 |  | ДЗМ | МР | №16 | «Методы и аппаратно-программные средства оценки параметров и характеристик цифровой рентгенодиагностической аппаратуры в условиях эксплуатации», утвержденная Департаментом здравоохранения города Москвы 24.04.2009 г. | 2024-06-26
88 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р 50267.7 | Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов | 2024-06-26 | Действующий
89 |  | Минздрав СССР | МУ |  | «Гамма-терапевтические аппараты дистанционные. Дозиметрическая аттестация пучка излучения. Методические указания», утв. Минздравом СССР от 07.06.1990 г. | 2024-06-26
90 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-1 | Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик | 2024-06-26 | Действующий
91 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-1 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-1. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к электронным ускорителям, работающим в диапазоне от 1 до 50 МэВ | 2024-06-26 | Действующий
92 |  | Росстандарт | ГОСТ | ГОСТ IEC 60601-2-7 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-7. Частные требования безопасности к рентгеновским питающим устройствам диагностических рентгеновских генераторов | 2024-06-26 | Действующий
93 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-8 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-8. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к аппаратам рентгеновским терапевтическим, работающим в диапазоне анодного напряжения от 10 кВ до 1 МВ | 2024-06-26 | Действующий
94 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-28 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-28. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик медицинских диагностических рентгеновских излучателей | 2024-06-26 | Действующий
95 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-29 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-29. Частные требования безопасности с учетом функциональных характеристик к симуляторам для лучевой терапии | 2024-06-26 | Действующий
96 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-33 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-33. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к медицинскому диагностическому оборудованию, работающему на основе магнитного резонанса | 2024-06-26 | Действующий
97 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-43 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-43. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к рентгеновским аппаратам для интервенционных процедур | 2024-06-26 | Действующий
98 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-44. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к рентгеновским компьютерным томографам | 2024-06-26 | Действующий
99 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-45 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-45. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к маммографическим рентгеновским аппаратам и маммографическим устройствам для стереотаксиса | 2024-06-26 | Действующий
100 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р 50267.2.54 (МЭК 60601-2-54) | Изделия медицинские электрические. Часть 2-54. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к рентгеновским аппаратам для рентгенографии и рентгеноскопии | 2024-06-26 | Действующий
101 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-63 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-63. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик для рентгеновских дентальных экстраоральных аппаратов | 2024-06-26 | Действующий
102 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 60601-2-65 | Изделия медицинские электрические. Часть 2-65. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик для рентгеновских дентальных интраоральных аппаратов | 2024-06-26 | Действующий
103 |  | Госстандарт СССР | ГОСТ | ГОСТ 26140 | Аппараты рентгеновские медицинские. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3) | 2024-06-26 | Действующий
104 |  | Госстандарт СССР | ГОСТ | ГОСТ 26141 | Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний (с Изменениями N 1, 2) | 2024-06-26 | Действующий
105 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р 51746 (МЭК 61223-1) | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 1. Общие требования | 2024-06-26 | Действующий
106 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТР Р МЭК 61223-3-1 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-1. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для рентгенографии и рентгеноскопии. Приемочные испытания | 2024-06-26 | Действующий
107 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-3-2 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-2. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для маммографии. Приемочные испытания | 2024-06-26 | Действующий
108 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-3. Характеристики изображений рентгеновских аппаратов для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА). Приемочные испытания | 2024-06-26 | Действующий
109 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 3-4. Характеристики изображений дентальных рентгеновских аппаратов. Приемочные испытания | 2024-06-26 | Действующий
110 |  | Росстандарт | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров в отделениях лучевой диагностики. Часть 3-5. Приемочные испытания. Оценка эксплуатационных характеристик рентгеновской аппаратуры для компьютерной томографии | 2024-06-26 | Действующий
111 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-2-6 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-6. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для рентгеновской компьютерной томографии | 2024-06-26 | Действующий
112 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-2-7 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-7. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для интраоральной дентальной рентгенографии | 2024-06-26 | Действующий
113 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-2-9 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-9. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для непрямой рентгеноскопии и непрямой рентгенографии | 2024-06-26 | Действующий
114 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-2-10 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-10. Испытания на постоянство параметров. Рентгеновские аппараты для маммографии | 2024-06-26 | Действующий
115 |  | Госстандарт России | ГОСТ Р | ГОСТ Р МЭК 61223-2-11 | Оценка и контроль эксплуатационных параметров рентгеновской аппаратуры в отделениях (кабинетах) рентгенодиагностики. Часть 2-11. Испытания на постоянство параметров. Аппараты для общей прямой рентгенографии | 2024-06-26 | Действующий
116 |  | Росстандарт | ГОСТ | ГОСТ IEC 60976 | 60 976 -2013 -действующий. Изделия медицинские электрические. Медицинские ускорители электронов. Функциональные характеристики | 2024-06-26 | Действующий
117 |  | Росстандарт | Р (Рекомендации) | Р 50.2.051-2006 | ГСИ. Ультразвуковое диагностическое оборудование медицинского назначения. Общие требования к методам контроля технических характеристик | 2024-06-26 | Действующий
118 |  | Госстандарт СССР | МУ РД | РД 50-691-89 | Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Поглощенные дозы фотонного (1-50 МэВ) и электронного (5-50 МэВ) излучений в лучевой терапии. Методы определения | 2024-06-26 | Действующий
121 |  | ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» | Регламент | Приказ №33/1-2 | Регламент формирования протокола заключения по рентгенологическим исследованиям утвержденным приказом ГБУЗ НПКЦ ДиТ ДЗМ от 15.02.2019 г №33/1-2 | 2024-06-26
122 |  | ДЗМ/ ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ» | МР | №21 | от 17.04.2019 «Оценка качества рентгенологических исследований» | 2024-06-26
Note on E54: данных о приказе в правовых базах нет, выложен в папку ОИ на Диск в Б24
Note on E61: есть в папке ОИ
Note on E81: есть в папке ОИ
Note on E83: Утвержден в 1990 году, данных об отмене нет, выложен в папку ОИ на Диск в Б24
Note on E113: есть в папке ОИ
Note on E114: есть папке ОИ
Note on I74: документ с правками добавлен на ДИСК
Note on I93: документ с правками добавлен на ДИСК